## silverdale level scout
Advanced Calibration Data
| Temperature | Cal Date | m | b | Thermistor | KOhm | A | B | C | min | max
| Pressure | Cal Date | m2 | m1 | m0 | b2 | b1 | b0 | Linear(a) | Linear(b)
| Temperature | unknown | 1 | 0 |  | 3 | 0.0014036 | 0.00023727 | 9.9629e-08 | -20 | 60
| Pressure | 2016-02-08 12:12 | 0 | 2e-05 | 1.0064 | 1.6e-05 | 0.000375 | 0.081673 | 0 | 1
Field Calibration Data
| Temperature | Cal Date | Slope | Offset
| Pressure | Cal Date | Slope | Offset
| Temperature(degC) | unknown | 1 | 0
| Pressure(mm H2O) | unknown | 1 | 0
Sensor/File information
Sensor SN | 21606039 |  | Modbus Addr. | 2
Sensor Type | LevelSCOUT |  | Initialized w/fw Rev | 2. 4
Sensor Name | INW Smart Sensor |  | Uploaded | Aqua4Plus 2.1.3
File Name | silverdale |  | Exported | Aqua4Plus 2.1.3
# Records | 100
Statistical Data |  | Temperature(degC) | Pressure(mm H2O)
| Sensor Range | 30K ohm | 30 psia
| Minimum | 14.99 | 10161.9
| Maximum | 30.14 | 10277.7
| Mean | 16.8 | 10255.1
| Variance | 17.602 | 939.54
| Std Deviation | 4.196 | 30.65
| Field Cal Date | unknown | unknown
Rec # | Date/Time | Temperature(degC) | Pressure(mm H2O)
1 | 2018-07-24 12:10 | 25.72 | 10163.2
2 | 2018-07-24 12:10 | 25.77 | 10161.9
3 | 2018-07-24 12:11 | 26 | 10165.7
4 | 2018-07-24 12:11 | 26.5 | 10165.6
5 | 2018-07-24 12:12 | 27.01 | 10167.6
6 | 2018-07-24 12:12 | 27.58 | 10167.6
7 | 2018-07-24 12:13 | 28.31 | 10167
8 | 2018-07-24 12:13 | 29.07 | 10169.4
9 | 2018-07-24 12:14 | 29.77 | 10168.1
10 | 2018-07-24 12:14 | 30.14 | 10170
11 | 2018-07-24 12:15 | 30.1 | 10185.7
12 | 2018-07-24 12:15 | 26.42 | 10277.7
13 | 2018-07-24 12:16 | 22.84 | 10276.5
14 | 2018-07-24 12:16 | 20.32 | 10273.2
15 | 2018-07-24 12:17 | 18.63 | 10272.2
16 | 2018-07-24 12:17 | 17.52 | 10271.9
17 | 2018-07-24 12:18 | 16.78 | 10265.5
18 | 2018-07-24 12:18 | 16.28 | 10265.8
19 | 2018-07-24 12:19 | 15.94 | 10268.3
20 | 2018-07-24 12:19 | 15.7 | 10268.1
21 | 2018-07-24 12:20 | 15.54 | 10264.4
22 | 2018-07-24 12:20 | 15.42 | 10265
23 | 2018-07-24 12:21 | 15.33 | 10267.1
24 | 2018-07-24 12:21 | 15.27 | 10265.6
25 | 2018-07-24 12:22 | 15.22 | 10265.5
26 | 2018-07-24 12:22 | 15.19 | 10264.1
27 | 2018-07-24 12:23 | 15.16 | 10267.6
28 | 2018-07-24 12:23 | 15.14 | 10265.5
29 | 2018-07-24 12:24 | 15.12 | 10266.2
30 | 2018-07-24 12:24 | 15.1 | 10265.4
31 | 2018-07-24 12:25 | 15.09 | 10264.7
32 | 2018-07-24 12:25 | 15.08 | 10264
33 | 2018-07-24 12:26 | 15.07 | 10264
34 | 2018-07-24 12:26 | 15.06 | 10267.6
35 | 2018-07-24 12:27 | 15.05 | 10263.3
36 | 2018-07-24 12:27 | 15.04 | 10266.8
37 | 2018-07-24 12:28 | 15.04 | 10265.4
38 | 2018-07-24 12:28 | 15.03 | 10264
39 | 2018-07-24 12:29 | 15.03 | 10265.4
40 | 2018-07-24 12:29 | 15.02 | 10268.2
41 | 2018-07-24 12:30 | 15.02 | 10264.7
42 | 2018-07-24 12:30 | 15.02 | 10265.4
43 | 2018-07-24 12:31 | 15.02 | 10263.9
44 | 2018-07-24 12:31 | 15.02 | 10266.1
45 | 2018-07-24 12:32 | 15.03 | 10265.4
46 | 2018-07-24 12:32 | 15.03 | 10263.9
47 | 2018-07-24 12:33 | 15.02 | 10267.5
48 | 2018-07-24 12:33 | 15.02 | 10264.7
49 | 2018-07-24 12:34 | 15.02 | 10263.2
50 | 2018-07-24 12:34 | 15.02 | 10263.2
51 | 2018-07-24 12:35 | 15.02 | 10263.2
52 | 2018-07-24 12:35 | 15.02 | 10266.8
53 | 2018-07-24 12:36 | 15.02 | 10266.1
54 | 2018-07-24 12:36 | 15.03 | 10266.1
55 | 2018-07-24 12:37 | 15.03 | 10262.5
56 | 2018-07-24 12:37 | 15.03 | 10266.1
57 | 2018-07-24 12:38 | 15.03 | 10268.2
58 | 2018-07-24 12:38 | 15.03 | 10266.1
59 | 2018-07-24 12:39 | 15.03 | 10266.8
60 | 2018-07-24 12:39 | 15.02 | 10265.4
61 | 2018-07-24 12:40 | 15.02 | 10264.7
62 | 2018-07-24 12:40 | 15.02 | 10263.2
63 | 2018-07-24 12:41 | 15.02 | 10266.1
64 | 2018-07-24 12:41 | 15.01 | 10263.9
65 | 2018-07-24 12:42 | 15.01 | 10264.7
66 | 2018-07-24 12:42 | 15.01 | 10266.8
67 | 2018-07-24 12:43 | 15.01 | 10264.6
68 | 2018-07-24 12:43 | 15.01 | 10265.4
69 | 2018-07-24 12:44 | 15.01 | 10264.6
70 | 2018-07-24 12:44 | 15.01 | 10266.1
71 | 2018-07-24 12:45 | 15.01 | 10266.1
72 | 2018-07-24 12:45 | 15.01 | 10263.9
73 | 2018-07-24 12:46 | 15.01 | 10266.8
74 | 2018-07-24 12:46 | 15.01 | 10263.2
75 | 2018-07-24 12:47 | 15.01 | 10261.8
76 | 2018-07-24 12:47 | 15.01 | 10266.8
77 | 2018-07-24 12:48 | 15 | 10266.8
78 | 2018-07-24 12:48 | 15 | 10265.4
79 | 2018-07-24 12:49 | 14.99 | 10263.2
80 | 2018-07-24 12:49 | 14.99 | 10264.6
81 | 2018-07-24 12:50 | 14.99 | 10263.2
82 | 2018-07-24 12:50 | 14.99 | 10266.8
83 | 2018-07-24 12:51 | 14.99 | 10263.9
84 | 2018-07-24 12:51 | 15 | 10265.4
85 | 2018-07-24 12:52 | 15 | 10261.8
86 | 2018-07-24 12:52 | 15 | 10263.9
87 | 2018-07-24 12:53 | 15 | 10266.1
88 | 2018-07-24 12:53 | 14.99 | 10268.2
89 | 2018-07-24 12:54 | 15 | 10266.1
90 | 2018-07-24 12:54 | 15 | 10263.9
91 | 2018-07-24 12:55 | 14.99 | 10261.1
92 | 2018-07-24 12:55 | 14.99 | 10265.3
93 | 2018-07-24 12:56 | 14.99 | 10266.8
94 | 2018-07-24 12:56 | 14.99 | 10266.8
95 | 2018-07-24 12:57 | 14.99 | 10266.1
96 | 2018-07-24 12:57 | 14.99 | 10263.2
97 | 2018-07-24 12:58 | 14.99 | 10266.1
98 | 2018-07-24 12:58 | 14.99 | 10265.4
99 | 2018-07-24 12:59 | 14.99 | 10266.1
100 | 2018-07-24 12:59 | 14.99 | 10265.4